## 圖審
新竹縣建築物室內裝修【圖說審查】檢視表
掛號號碼：
原使照號碼：
申請人及地址：
專業設計技術人員： (簽章)
排序 | 檢視項目 | 設計人員 | 檢視人員 | 檢視結果
1 | 【圖說審查】檢視表
2 | 室內裝修圖說審查表
3 | 申請書
4 | 建築物使用執照謄本
5 | 室內裝修專業設計人員資格證明書影本(加註與正本相符)
6 | 建築物室內裝修簽證表
7 | 拆除物有無含石綿報告書
8 | 委託書
9 | 申請人身分證影本(用印)
10 | 建物登記謄本(第一類)正本
11 | 建築物使用權同意書
12 | 裝修材料表
13 | 綠建材計算書(綠建材≧60%)
14 | 經認證之裝修材料合格證明文件(可竣工檢附)
15 | 消防審查合格證明文件(可竣工檢附)
16 | 原使用執照竣工圖 (位置圖、地籍圖、面積計算、當層平面、著色)
17 | 裝修圖(裝修範圍著色、設計人用印)
18 | 一定規模以下免辨理變更使用說明
19 | 建築物防火避難性能設計計畫書及評定書/原認可之防火避難綜合檢討報告書簽證表
註1：如涉及變更使用，應於室裝竣工查驗前，辦理變更使用執照，並於竣工查驗時檢附「變更使用」圖審核准函。
註2：如涉及變更使用部分非公會審查範圍，由建築師簽證負責。
註3：如該分間牆屬防火區劃之變更涉及主要構造等之變更須施工者，其施工廠商資格應符合營造法之相關規定。
檢視人員:
1101025版本

## 竣工
新竹縣建築物室內裝修【竣工查驗】檢視表
掛號號碼：
原使照號碼：
申請人及地址：
專業設計技術人員： (簽章) 專業施工技術人員： (簽章)
排序 | 檢視項目 | 設計人員 | 檢視人員 | 檢視結果
1 | 【竣工查驗】檢視表
2 | 室內裝修竣工查驗表
3 | 圖説審查縣政府備查函
4 | 竣工展期6個月縣政府同意備查函
5 | 建築物使用執照影本
6 | 如涉及變更使用，檢附本府【變更使用】圖審核准函
7 | 申請書
8 | 室內裝修專業設計人員資格證明書影本(加註影本與正本相符)
9 | 室內裝修專業施工人員資格證明書影本(加註影本與正本相符)
10 | 室內裝修施工業登記證或營造業登記證書影本(加註影本與正本相符)
11 | 室內裝修施工業者及人員聘任切結書(加註影本與正本相符)
12 | 建築物室內裝修簽證表
13 | 拆除物有無含石綿報告書
14 | 委託書、申請人身分證影本(用印)
15 | 裝修材料表
16 | 綠建材計算書(綠建材≧60%)
17 | 經認證之裝修材料合格證明文件
18 | 消防審查合格證明文件(會審、會勘紀錄正本及其公文)
19 | 用電設備、天然氣管線、自來水增設或變更之設計審查檢驗合格證明
20 | 室裝範圍照片及位置標示簡圖
21 | 室裝圖審副本圖、變更使用圖審副本圖 (位置圖、地籍圖、面積計算、當層平面、著色)
22 | 裝修圖(裝修範圍著色、設計人用印)
23 | 竣工圖與原申請圖說相符
24 | 裝修材料與原申請圖說相符或符合建築技術規則規定
25 | 防火避難設施與原申請圖說相符
26 | 防火區劃與原申請圖說相符
27 | 主要構造與原申請圖說相符
28 | 一定規模以下免辨理變更使用說明
29 | 建築物防火避難性能設計計畫書及評定書/原認可之防火避難綜合檢討報告書簽證表
註1：如該分間牆屬防火區劃之變更涉及主要構造等之變更須施工者，其施工廠商資格應符合營造法之相關規定。
檢視人員:
1101025版本